## Check list
Lista de verificação do relatório para o dispositivo com falha |  |  | Verificar o resultado（√/ X ou OK / NA) | Preencha com as informações correspondentes
Informação básica | 1 | Nome da instalação
| 2 | Número de série do inversor
| 3 | Modelo do inversor
| 4 | Descrição do problema
Downloads e medições | 5 | Download de registros do dispositivo |  | fazer download do log , ver separador Download-Logs, colocar log em anexo no email.
| 6 | Versão de software do inversor
| 7 | Medição de tensão AC |  | L1-N | L1-FE | L2-FE | A-B | B-C | C-A
| 8 | Medição de tensão DC |  | PV1 | PV2 | PV3 | PV4 | PV5 | PV6 | PV8 | PV9 | PV10 | PV11 | PV12 | PV13 | PV14 | PV15 | PV16 | PV17 | PV18 | PV19 | PV20
Fotos | 9 | Imagem de medições AC e DC
| 10 | Imagem do equipamento
| 11 | Frente imagem
| 12 | Imagem do lado direito
| 13 | Imagem do lado esquerdo
| 14 | Imagem do lado de baixo
| 15 | Imagem da parte danificada
Capturas de tela | 16 | Alarmes Ativos
| 17 | Informações de operação
Videos | 18 | Vídeo mostrando o problema
| 19 | Vídeo mostrando a medição de CA
| 20 | Vídeo mostrando medição DC
Notas
| 1 | Para referência para encontrar o número de sériado dos diferentes dispositivos, verifiqueo separador Serial Number
| 2 | Para as etapas para baixar os registros, ver separador Download-logs
| 3 | Para referência de como devevm ser as fotos ver separador Exemplo fotos
| 4 | Observe que as medições de CA usam . 1 Fase 2 Fases ou 3 Fases
| 5 | Observe que as medições CC usam a entrada PV correspondente, verifique as medições de todas as strings fotovoltaicas,

## Serial Number
Para SUN2000 |  | Para SUN2000L
| 25KTL - 30KTL | 2KTL - 5KTL
Note: Only this models have 3 diferent kind of Serial Number check pics bellow
45KTL - 65KTL
90KTL - 105KTL

## Download-Logs
Download de logs

## Exemplo fotos
Exemplo de fotos
Abaixo mais fotos
Frente equipamento
Lado direito da equipamento
Lado esquerdo da equipamento
Parte inferior da equipe
Foto do número de série
Foto de danos no equipamento

## Exemplo Screenshoots
Exemplo de capturas de tela
Alarmes activos
Informação de operação